## Exportar Planilha
NOTIFICATN | DATA GERAÇÃO | INSTALAÇÃO | MED | NOME CLIENTE | REGIONAL | TDLINE
001009827403 | 18/05/17 | 3168832 |  |  | NOROESTE | <AT>. QC. QUEDA DE CONSUMO
001009827440 | 18/05/17 | 5791324 |  |  | CENTRO | <AT>. QC. CONSUMO CAIU 03/17 CERCA DE 3MWH.
001008983162 | 07/04/17 | 11832903 |  |  | SUL | <BX>. QC. CONSUMO CAIU EM 03/17 CERCA DE 300KWh.
001009999393 | 25/05/17 | 33259743 |  |  | SUL | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 03/17 CERCA DE 2MWh.
001009080692 | 12/04/17 | 11193196 |  |  | SUL | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 04/17 CERCA DE 10MWh.
001007625218 | 03/02/17 | 40875867 |  |  | SUL | <AT>. VALIDAR RTP E RTC DE CAMPO COM O DO SISTEMA
001010086872 | 29/05/17 | 30898940 |  |  | SUL | <BX>. QC. CONSUMO CAIU EM 05/17 CERCA DE 50MWh.
001008425073 | 14/03/17 | 2000086457 |  |  | SUL | <AT>. LIG NOV. POSSIBIL DE LIG DIRETO POR ESPERA DE LIGAÇÃO NOVA
001008548679 | 20/03/17 | 5538947 |  |  | CENTRO | <MD>QD CONSUMO EM 03/2017.
001009818915 | 18/05/17 | 35697713 |  |  | SUL | <BX>. VERIFICAR SE CONTINUA SEM ATIVIDADE
001008601840 | 22/03/17 | 10782325 |  |  | SUL | <MD>CORRIGIR CONSTANTE DO MEDIDOR.
001007625206 | 03/02/17 | 35728430 |  |  | SUL | <AT>. VALIDAR RTP E RTC DE CAMPO COM O DO SISTEMA
001010343491 | 08/06/17 | 31797519 |  |  | CENTRO | <MD>VERIFICAR SE UNIDADE CONTINUA SEM ATIVIDADE.
001009177873 | 18/04/17 | 45043029 |  |  | CENTRO | <AT>.VERIFICAR SE CONTINUA SEM ATIVIDADE.
001008902050 | 04/04/17 | 10649374 |  |  | SUL | <AT>. QC. CONSUMO CAIU EM 10/16 CERCA DE 8MWh.
001009339853 | 26/04/17 | 8443840 |  |  | LESTE | <AT>.VERIFICAR SE CONTINUA SEM ATIVIDADE.
001010209226 | 02/06/17 | 6272720 |  |  | CENTRO | <BX>. QC. CONSUMO CAIU EM 01/17 CERCA DE 20MWh.
001008425075 | 14/03/17 | 2000139017 |  |  | SUL | <AT>. LIG NOV. POSSIBIL DE LIG DIRETO POR ESPERA DE LIGAÇÃO NOVA
001008425076 | 14/03/17 | 2000139041 |  |  | SUL | <AT>. LIG NOV. POSSIBIL DE LIG DIRETO POR ESPERA DE LIGAÇÃO NOVA
001008506332 | 17/03/17 | 36385782 |  |  | LESTE | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 12/16 CERCA DE 20MWh.
001009029438 | 10/04/17 | 8959013 |  |  | LESTE | <BX>. N1 ABRIL
001009080713 | 12/04/17 | 2000032833 |  |  | LESTE | <AT>.MIN. FATURANDO O MÍNIMO EM 02/17.
001009312244 | 25/04/17 | 8820317 |  |  | LESTE | <AT>. APT. PROBLEMA NO DISPLAY DO MEDIDOR.
001009775933 | 16/05/17 | 30733622 |  |  | LESTE | <BX>. MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO.
001007722793 | 08/02/17 | 2000016899 |  |  | NOROESTE | <AT>. VERIFICAR SE CONTINUA PARADO/SEM FUNCIONAR
001010209221 | 02/06/17 | 40504109 |  |  | CENTRO | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 04/17 CERCA DE 10MWh.
001009970262 | 24/05/17 | 44020602 |  |  | SUL | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 01/17 CERCA DE 4MWh.
001009611603 | 09/05/17 | 42667099 |  |  | LESTE | <BX>. MTI. MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO.
001009827406 | 18/05/17 | 3389308 |  |  | NOROESTE | <AT>. QC. QUEDA DE CONSUMO
001010024438 | 26/05/17 | 2000160031 |  |  | SUL | <MD> INSPEÇÃO PÓS LIGAÇÃO NOVA.
001009775917 | 16/05/17 | 10648963 |  |  | SUL | <BX>. QC. CONSUMO CAIU EM 06/16 CERCA DE 2MWh.
001008549274 | 20/03/17 | 7354274 |  |  | CENTRO | <MD>QD CONSUMO EM 02/2017.
001009177863 | 18/04/17 | 35776338 |  |  | CENTRO | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 04/17 CERCA DE 6MWh.
001008063033 | 23/02/17 | 12054254 |  |  | SUL | <AT>. VERIFICAR SE CONTINUA SEM ATIVIDADE.
001010338553 | 08/06/17 | 7999305 |  |  | LESTE | <MD>QC. CONSUMO CAIU 2MWH EM 03/2017
001009237274 | 20/04/17 | 33691815 |  |  | CENTRO | <BX>QC. CONSUMO CAIU 1MWH EM 03/2017.
001009080723 | 12/04/17 | 4097564 |  |  | CENTRO | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 01/17 CERCA DE 3MWh.
001009999396 | 25/05/17 | 37885584 |  |  | LESTE | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 01/17 CERCA DE 80MWh.
001010262208 | 05/06/17 | 40927778 |  |  | NORTE | <BX>. VERIFICAR SE CONTINUA SEM ATIVIDADE.
001008481096 | 16/03/17 | 11103499 |  |  | LESTE | <AT>. VERIFICAR SE CONTINUA EM BAIXA PRODUTIVIDADE
001010115981 | 30/05/17 | 2000027953 |  |  | SUL | <BX>. N1 MAIO
001009029399 | 10/04/17 | 10217989 |  |  | SUL | <AT>. QC. CONSUMO CAIU EM 03/17 CERCA DE 13MWh.
001008827641 | 31/03/17 | 11319572 |  |  | SUL | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 10/16 CERCA DE 1,5MWh.
001009827408 | 18/05/17 | 37383481 |  |  | SUL | <AT>. QC. QUEDA DE CONSUMO
001009053443 | 11/04/17 | 11271111 |  |  | SUL | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 03/17 CERCA DE 6MWh.
001008034863 | 22/02/17 | 2000064402 |  |  | LESTE | <AT>. VERIFICAR SE CONTINUA SEM ATIVIDADE.
001009339831 | 26/04/17 | 33608764 |  |  | CENTRO | <AT>.VERIFICAR SE CONTINUA SEM ATIVIDADE.
001010147599 | 31/05/17 | 5915430 |  |  | CENTRO | <BX>. QC. CONSUMO CAIU EM 05/17 CERCA DE 4MWh.
001008983168 | 07/04/17 | 7871007 |  |  | LESTE | <AT>.VERIFICAR SE CONTINUA SEM ATIVIDADE.
001009053428 | 11/04/17 | 11192327 |  |  | SUL | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 02/17 CERCA DE 4MWh.
001010147576 | 31/05/17 | 12089740 |  |  | SUL | <BX>. N1 MAIO
001009080693 | 12/04/17 | 11193650 |  |  | SUL | <BX>. QC. CONSUMO CAIU EM 01/17 CERCA DE 4MWh.
001008481112 | 16/03/17 | 44299674 |  |  | LESTE | <AT>. QC. CONSUMO CAIU EM 01/17 CERCA DE 6MWh.
001010344146 | 08/06/17 | 6272576 |  |  | CENTRO | <MD> MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO.
001010145145 | 31/05/17 | 39615738 |  |  | CENTRO | <AT>QC. CONSUMO CAIU 5MWH EM 03/2017
001010115994 | 30/05/17 | 51853 |  |  | NORTE | <BX>. N1 MAIO
001010147585 | 31/05/17 | 31475180 |  |  | NORTE | <BX>. QC. CONSUMO CAIU EM 12/16 CERCA DE 5MWh.
001009339796 | 26/04/17 | 10697743 |  |  | SUL | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 02/17 CERCA DE 2MWh.
001008350188 | 10/03/17 | 11192106 |  |  | SUL | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 12/16 CERCA DE 6MWh.
001009080715 | 12/04/17 | 30701348 |  |  | CENTRO | <BX>. QC. CONSUMO CAIU EM 01/17 CERCA DE 3MWh.
001009204964 | 19/04/17 | 10199956 |  |  | SUL | <BX>. QC. CONSUMO CAIU EM 01/17 CERCA DE 3MWh.
001009827371 | 18/05/17 | 11128939 |  |  | SUL | <AT>. QC. QUEDA DE CONSUMO
001010029787 | 26/05/17 | 38093932 |  |  | NOROESTE | <AT>. HEMERA. CORRENTE ZERADA NA FASE C.
001009827412 | 18/05/17 | 38755838 |  |  | SUL | <AT>. QC. QUEDA DE CONSUMO
001009080729 | 12/04/17 | 6719996 |  |  | CENTRO | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 11/16 CERCA DE 3MWh.
001010086882 | 29/05/17 | 7606460 |  |  | CENTRO | <AT>. QC. CONSUMO CAIU EM 03/17 CERCA DE 3MWh.
001009312233 | 25/04/17 | 43846060 |  |  | SUL | <BX>. MTI. MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO.
001008419292 | 14/03/17 | 39426609 |  |  | LESTE | <MD>QD CONSUMO CAIU 7MWH EM 12/2016
001007718938 | 08/02/17 | 10880092 |  |  | SUL | <AT>. N1 FEVEREIRO. MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO.
001010142354 | 31/05/17 | 4820 |  |  | NORTE | <BX> MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO
001010209223 | 02/06/17 | 4431324 |  |  | CENTRO | <AT>. QC. CONSUMO CAIU EM 01/17 CERCA DE 4MWh.
001009856429 | 19/05/17 | 9505865 |  |  | LESTE | <MD>. HEMERA. VERIFICAR GERADOR NO HORARIO DE PONTA.
001010209212 | 02/06/17 | 34110930 |  |  | CENTRO | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 02/17 CERCA DE 12MWh.
001010209218 | 02/06/17 | 36840340 |  |  | LESTE | <BX>. QC. CONSUMO CAIU EM 03/17 CERCA DE 20MWh.
001009775935 | 16/05/17 | 3101754 |  |  | NOROESTE | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 02/17 CERCA DE 5MWh.
001009199604 | 19/04/17 | 12173040 |  |  | SUL | <MD>MIN. FATURANDO MÍNIMO DESDE 02/2017
001008580041 | 21/03/17 | 7110669 |  |  | CENTRO | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 09/16 CERCA DE 2MWh.
001009999374 | 25/05/17 | 15852321 |  |  | LESTE | <BX>. QC. CONSUMO CAIU EM 03/17 CERCA DE 5MWh.
001009204996 | 19/04/17 | 41906030 |  |  | CENTRO | <AT>.VERIFICAR SE CONTINUA SEM ATIVIDADE.
001010343257 | 08/06/17 | 41443731 |  |  | NORTE | <MD>VERIFICAR SE UNIDADE CONTINUA SEM ATIVIDADE.
001010147588 | 31/05/17 | 37933740 |  |  | SUL | <BX>. N1 MAIO
001010262204 | 05/06/17 | 36895489 |  |  | LESTE | <AT>. VERIFICAR SE CONTINUA SEM ATIVIDADE.
001007625221 | 03/02/17 | 41262770 |  |  | SUL | <AT>. VALIDAR RTP E RTC DE CAMPO COM O DO SISTEMA
001009970247 | 24/05/17 | 3128067 |  |  | NOROESTE | <MD>. HEMERA. CORRENTES MUITO DESPROPORCIONAIS.
001010209195 | 02/06/17 | 1567977 |  |  | NORTE | <BX>. QC. CONSUMO CAIU EM 01/17 CERCA DE 6MWh.
001010147583 | 31/05/17 | 2353946 |  |  | NORTE | <BX>. N1 MAIO
001007719007 | 08/02/17 | 41331267 |  |  | SUL | <AT>. N1 FEVEREIRO. MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO.
001009079386 | 12/04/17 | 42522473 |  |  | LESTE | <MD>QC CAIU 6MWH EM 01/2017
001009697074 | 12/05/17 | 7871279 |  |  | LESTE | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 03/17 CERCA DE 4MWh.
001010076474 | 29/05/17 | 45105245 |  |  | NORTE | <BX> CANAIS 8 E 9 DESCONFIGURADOS.
001008929383 | 05/04/17 | 43883992 |  |  | LESTE | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 03/17 CERCA DE 4MWH
001010209224 | 02/06/17 | 4760026 |  |  | SUL | <AT>. QC. CONSUMO CAIU EM 01/17 CERCA DE 2MWh.
001009611598 | 09/05/17 | 33715765 |  |  | LESTE | <BX>. MTI. MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO.
001007625159 | 03/02/17 | 7871074 |  |  | LESTE | <AT>. VALIDAR RTP E RTC DE CAMPO COM O DO SISTEMA
001009999398 | 25/05/17 | 42577219 |  |  | CENTRO | <BX>. VERIFICAR SE CONTINUA SEM ATIVIDADE
001008715653 | 27/03/17 | 8332509 |  |  | LESTE | <AT>. REINSP. CONSUMO CAIU EM 09/16 CERCA DE 18MWh.
001009080722 | 12/04/17 | 40494243 |  |  | LESTE | <BX>. QC. CONSUMO CAIU EM 01/17 CERCA DE 1MWh.
001009236094 | 20/04/17 | 11092268 |  |  | SUL | <MD>MIN. FATURANDO MÍNIMO DESDE 07/2016
001009204961 | 19/04/17 | 10199557 |  |  | SUL | <BX>. QC. CONSUMO CAIU EM 01/17 CERCA DE 1MWh.
001009827423 | 18/05/17 | 4287835 |  |  | CENTRO | <AT>. QC. QUEDA DE CONSUMO
001009053457 | 11/04/17 | 37083836 |  |  | LESTE | <AT>.VERIFICAR SE CONTINUA SEM ATIVIDADE.
001010030898 | 26/05/17 | 1910 |  |  | NORTE | <BX> MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO
001010315956 | 07/06/17 | 4001729 |  |  | NOROESTE | <BX>. QC. CONSUMO CAIU EM 01/17 CERCA DE 40MWh.
001010335828 | 08/06/17 | 42913626 |  |  | SUL | <BX>APT. RAPHAEL. CAIXA SEM SELOS.
001009285842 | 24/04/17 | 8010803 |  |  | LESTE | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 01/17 CERCA DE 3MWh.
001008550415 | 20/03/17 | 5080193 |  |  | CENTRO | <MD>. REINSP. CONSUMO CAIU EM 12/16 CERCA DE 2MWH.
001009827430 | 18/05/17 | 43970585 |  |  | LESTE | <AT>. QC. QUEDA DE CONSUMO
001010209229 | 02/06/17 | 9555994 |  |  | LESTE | <AT>. QC. CONSUMO CAIU EM 03/17 CERCA DE 40MWh.
001009775942 | 16/05/17 | 4478924 |  |  | CENTRO | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 03/17 CERCA DE 20MWh.
001010029781 | 26/05/17 | 32893058 |  |  | CENTRO | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 02/17 CERCA DE 10MWh.
001010147581 | 31/05/17 | 2000082096 |  |  | LESTE | <AT>. MIN. CONSUMINDO O MÍNIMO DESDE 12/16.
001009999412 | 25/05/17 | 4301935 |  |  | CENTRO | <BX>. QC. CONSUMO CAIU EM 05/17 CERCA DE 30MWh.
001008350227 | 10/03/17 | 6816223 |  |  | CENTRO | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 01/17 CERCA DE 13MWh.
001010086874 | 29/05/17 | 31182441 |  |  | CENTRO | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 02/17 CERCA DE 20MWh.
001008454033 | 15/03/17 | 44429420 |  |  | CENTRO | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 03/17 CERCA DE 5MWh.
001009970257 | 24/05/17 | 41826533 |  |  | SUL | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 01/17 CERCA DE 7MWh.
001009053444 | 11/04/17 | 12089589 |  |  | SUL | <BX>. N1 ABRIL
001010115698 | 30/05/17 | 3955273 |  |  | NOROESTE | <AT> QC. CONSUMO CAIU 2,5MWH EM 05/2017.
001010086879 | 29/05/17 | 5485762 |  |  | NORTE | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 01/17 CERCA DE 17MWh.
001010086881 | 29/05/17 | 7091796 |  |  | CENTRO | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 01/17 CERCA DE 10MWh.
001009697072 | 12/05/17 | 7871139 |  |  | LESTE | <BX>. QC. CONSUMO CAIU EM 05/17 CERCA DE 15MWh.
001009827370 | 18/05/17 | 10877890 |  |  | SUL | <AT>. QC. QUEDA DE CONSUMO
001008350210 | 10/03/17 | 11372791 |  |  | SUL | <MD>. REINSP. CONSUMO CAIU EM 11/16 CERCA DE 1MWH.
001010029776 | 26/05/17 | 30237030 |  |  | LESTE | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 03/17 CERCA DE 15MWh.
001010030940 | 26/05/17 | 2720 |  |  | NORTE | <BX> MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO
001010030881 | 26/05/17 | 1491270 |  |  | NORTE | <BX> MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO
001010262184 | 05/06/17 | 11195369 |  |  | SUL | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 01/17 CERCA DE 20MWh.
001007625184 | 03/02/17 | 12927193 |  |  | CENTRO | <AT>. VALIDAR RTP E RTC DE CAMPO COM O DO SISTEMA
001007625200 | 03/02/17 | 32944124 |  |  | LESTE | <AT>. VALIDAR RTP E RTC DE CAMPO COM O DO SISTEMA
001009339850 | 26/04/17 | 8179158 |  |  | LESTE | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 01/17 CERCA DE 6MWh.
001009827446 | 18/05/17 | 7351720 |  |  | CENTRO | <AT>. QC. QUEDA DE CONSUMO
001009312242 | 25/04/17 | 8300496 |  |  | LESTE | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 03/17 CERCA DE 5MWh.
001008481117 | 16/03/17 | 6332102 |  |  | CENTRO | <AT>. REINSP. CONSUMO CAIU EM 05/16 CERCA DE 3MWh.
001009339791 | 26/04/17 | 10578035 |  |  | SUL | <BX>. MTI. MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO.
001009999411 | 25/05/17 | 42956325 |  |  | SUL | <BX>. VERIFICAR SE CONTINUA SEM ATIVIDADE
001009177809 | 18/04/17 | 10705428 |  |  | SUL | <BX>. QC. CONSUMO CAIU EM 03/17 CERCA DE 10MWh.
001010029788 | 26/05/17 | 40237704 |  |  | NOROESTE | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 01/17 CERCA DE 7MWh.
001010086871 | 29/05/17 | 30779304 |  |  | LESTE | <BX>. N1 MAIO
001008549937 | 20/03/17 | 4478908 |  |  | CENTRO | <BX> N1 - ABRIL
001010086873 | 29/05/17 | 3092585 |  |  | NOROESTE | <BX>. QC. CONSUMO CAIU EM 03/17 CERCA DE 20MWh.
001010029783 | 26/05/17 | 33823479 |  |  | CENTRO | <BX>. MTI. MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO.
001009053682 | 11/04/17 | 11203035 |  |  | SUL | <MD>QC CAIU 2MWH EM 01/2017
001010209227 | 02/06/17 | 6342507 |  |  | CENTRO | <BX>. MTI. MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO
001009999395 | 25/05/17 | 37146161 |  |  | SUL | <BX>.N1 MAIO
001008548474 | 20/03/17 | 5745420 |  |  | CENTRO | <BX> N1 - ABRIL.
001009775919 | 16/05/17 | 11871380 |  |  | SUL | <BX>. MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO.
001010030917 | 26/05/17 | 2712 |  |  | NORTE | <BX> MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO
001010030864 | 26/05/17 | 1306855 |  |  | NORTE | <BX> MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO
001010030915 | 26/05/17 | 2704 |  |  | NORTE | <BX> MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO
001010338927 | 08/06/17 | 4122267 |  |  | CENTRO | <MD>MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO
001009177829 | 18/04/17 | 10578027 |  |  | SUL | <BX>MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO
001009827402 | 18/05/17 | 3103919 |  |  | NOROESTE | <AT>. QC. CONSUMO CAIU 02/17 CERCA DE 3MWH.
001009970263 | 24/05/17 | 44656817 |  |  | LESTE | <BX>. VERIFICAR SE CONTINUA SEM ATIVIDADE
001007723545 | 08/02/17 | 9891420 |  |  | LESTE | <AT>. QC. CONSUMO CAIU EM 12/16 CERCA DE 14MWH.
001008063038 | 23/02/17 | 33502478 |  |  | LESTE | <AT>. HEMERA. PROBLEMA NO MEDIDOR/ATERRAMENTO
001009611606 | 09/05/17 | 4765761 |  |  | SUL | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 04/17 CERCA DE 5MWh.
001009775952 | 16/05/17 | 9555943 |  |  | LESTE | <BX>. MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO.
001008743137 | 28/03/17 | 8487448 |  |  | LESTE | <MD>QD CONSUMO EM 03/2017.
001009177880 | 18/04/17 | 6579728 |  |  | CENTRO | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 12/16 CERCA DE 3MWh.
001008082894 | 24/02/17 | 10817773 |  |  | SUL | <BX> N1 - MARÇO
001009611589 | 09/05/17 | 11536441 |  |  | SUL | <AT>.VERIFICAR SE CONTINUA SEM ATIVIDADE.
001010315934 | 07/06/17 | 11072763 |  |  | SUL | <MD>. HEMERA. CORRENTES ZERADAS NAS 3 FASES DESDE 04/06/17
001010315935 | 07/06/17 | 11083650 |  |  | SUL | <MD>. HEMERA. CORRENTES ZERADAS NAS 3 FASES DESDE 04/06/17
001009339843 | 26/04/17 | 5659736 |  |  | CENTRO | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 01/17 CERCA DE 6MWh.
001010138012 | 31/05/17 | 5416299 |  |  | NORTE | <BX> MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO
001009177861 | 18/04/17 | 34801720 |  |  | LESTE | <AT>. MIN. FATURANDO O MÍNIMO EM 04/17.
001009999378 | 25/05/17 | 2000098188 |  |  | CENTRO | <AT>. HEMERA. CORRENTES ZERADAS NAS 3 FASES DESDE 22/05/17
001009999371 | 25/05/17 | 11065040 |  |  | SUL | <BX>. QC. CONSUMO CAIU EM 02/17 CERCA DE 4MWh.
001008229312 | 06/03/17 | 45154726 |  |  | CENTRO | <MD>QD CONSUMO. CAIU 6MWH EM 01/2017.
001009999377 | 25/05/17 | 2000039746 |  |  | CENTRO | <BX>. N1 MAIO
001009775950 | 16/05/17 | 8472645 |  |  | LESTE | <AT>. QC. CONSUMO CAIU EM 02/16 CERCA DE 10MWh.
001009970280 | 24/05/17 | 9982728 |  |  | LESTE | <BX>. VERIFICAR SE CONTINUA SEM ATIVIDADE
001010315961 | 07/06/17 | 5276500 |  |  | CENTRO | <BX>. QC. CONSUMO CAIU EM 12/16 CERCA DE 5MWh.
001009775944 | 16/05/17 | 5667011 |  |  | CENTRO | <BX>. QC. CONSUMO CAIU EM 04/17 CERCA DE 10MWh.
001009999373 | 25/05/17 | 1568345 |  |  | NORTE | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 03/17 CERCA DE 10MWh.
001009827546 | 18/05/17 | 4001702 |  |  | NOROESTE | <AT>. QC. QUEDA DE CONSUMO
001010315957 | 07/06/17 | 4155203 |  |  | CENTRO | <BX>. QC. CONSUMO CAIU EM 05/17 CERCA DE 5MWh.
001009177875 | 18/04/17 | 4519396 |  |  | CENTRO | <BX>. MTI. MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO.
001010115989 | 30/05/17 | 42145980 |  |  | LESTE | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 05/17 CERCA DE 2MWh.
001009232451 | 20/04/17 | 977730 |  |  | NORTE | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 09/16 CERCA DE 1MWh.
001009080710 | 12/04/17 | 1561014 |  |  | NORTE | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 01/17 CERCA DE 6MWh.
001009177848 | 18/04/17 | 1971697 |  |  | NORTE | <BX>. QC. CONSUMO CAIU EM 04/17 CERCA DE 3MWh.
001009232427 | 20/04/17 | 2761203 |  |  | NORTE | <BX>. MTI. MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO.
001010029766 | 26/05/17 | 10200105 |  |  | SUL | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 01/17 CERCA DE 150MWh.
001008636261 | 23/03/17 | 11193439 |  |  | SUL | <MD>QD. CONSUMO EM 01/2017.
001009970256 | 24/05/17 | 40904557 |  |  | SUL | <BX>. VERIFICAR SE CONTINUA SEM ATIVIDADE
001009611597 | 09/05/17 | 33610181 |  |  | SUL | <BX>. MTI. MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO.
001010030976 | 26/05/17 | 44729032 |  |  | NORTE | <BX> MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO
001008606555 | 22/03/17 | 38897314 |  |  | CENTRO | <BX>. QC. CONSUMO CAIU EM 12/16 CERCA DE 9MWh.
001009312240 | 25/04/17 | 45382761 |  |  | LESTE | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 04/17 CERCA DE 6MWh.
001008425072 | 14/03/17 | 2000000599 |  |  | LESTE | <AT>. LIG NOV. POSSIBIL DE LIG DIRETO POR ESPERA DE LIGAÇÃO NOVA
001009970249 | 24/05/17 | 3577678 |  |  | NOROESTE | <BX>. VERIFICAR SE CONTINUA SEM ATIVIDADE
001009663283 | 11/05/17 | 5053811 |  |  | NOROESTE | <AT>. HEMERA. CORRENTE ZERADA NAS 3 FASES DESDE 08/05/2017
001008983160 | 07/04/17 | 1026518 |  |  | NORTE | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 02/17 CERCA DE 3MWh.
001008928812 | 05/04/17 | 30614976 |  |  | CENTRO | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 12/16 CERCA DE 6MWh.
001009312235 | 25/04/17 | 43854259 |  |  | SUL | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 01/16 CERCA DE 4MWh.
001008929460 | 05/04/17 | 45584615 |  |  | LESTE | <AT>. MIN. FAT MIN EM 03/17.
001009053450 | 11/04/17 | 30567102 |  |  | CENTRO | <AT>. SEM EVOLUÇÃO PÓS NORMALIZAÇÃO EM 03/17
001009697017 | 12/05/17 | 41401974 |  |  | LESTE | <BX>. QC. CONSUMO CAIU EM 01/16 CERCA DE 1MWh.
001009827544 | 18/05/17 | 3142671 |  |  | NOROESTE | <AT>. QC. QUEDA DE CONSUMO
001009827433 | 18/05/17 | 4500458 |  |  | CENTRO | <AT>. QC. QUEDA DE CONSUMO
001008454036 | 15/03/17 | 9132740 |  |  | LESTE | <MD>. MM. CORRENTE DA FASE A ZERADA.
001008602496 | 22/03/17 | 11810241 |  |  | SUL | <MD>QD. CONSUMO CAIU EM 01/2017.
001009174126 | 18/04/17 | 10578310 |  |  | SUL | <MD>QC. CAIU 26MWH EM 02/2017.
001010344329 | 08/06/17 | 1567837 |  |  | NORTE | <AT>. VERIFICAR SE CONTINUA COM ATIVIDADE REDUZIDA
001009177870 | 18/04/17 | 43458094 |  |  | SUL | <AT>.VERIFICAR SE CONTINUA SEM ATIVIDADE.
001010147573 | 31/05/17 | 1180 |  |  | NORTE | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 02/17 CERCA DE 7MWh.
001008928786 | 05/04/17 | 14158367 |  |  | LESTE | <AT>.VERIFICAR SE CONTINUA CORTADO.
001010030903 | 26/05/17 | 2178 |  |  | NORTE | <BX> MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO
001009827416 | 18/05/17 | 41057602 |  |  | CENTRO | <AT>. QC. QUEDA DE CONSUMO
001009080724 | 12/04/17 | 42098817 |  |  | SUL | <AT>.VERIFICAR SE CONTINUA EM BAIXA PRODUTIVIDADE
001009827445 | 18/05/17 | 6953336 |  |  | CENTRO | <AT>. QC. QUEDA DE CONSUMO
001009205004 | 19/04/17 | 43443658 |  |  | SUL | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 01/17 CERCA DE 20MWh.
001007299283 | 20/01/17 | 42628417 |  |  | CENTRO | <MD>QD CONSUMO. CAIU 4 MWH EM 12/16
001008928820 | 05/04/17 | 40295631 |  |  | SUL | <AT>.VERIFICAR SE CONTINUA SEM ATIVIDADE.
001009999657 | 25/05/17 | 43924656 |  |  | SUL | <AT>. HEMERA. CORRENTES ZERADAS NAS 3 FASES DESDE 15/05/17
001010086870 | 29/05/17 | 2406780 |  |  | NORTE | <BX>. QC. CONSUMO CAIU EM 01/17 CERCA DE 2MWh.
001009232442 | 20/04/17 | 4696549 |  |  | CENTRO | <AT>.VERIFICAR SE CONTINUA SEM ATIVIDADE.
001009818922 | 18/05/17 | 43205595 |  |  | LESTE | <BX>. QC. CONSUMO CAIU EM 03/17 CERCA DE 20MWH.
001010342749 | 08/06/17 | 42796670 |  |  | NOROESTE | <AT>MIN. FATURANDO MÍNIMO DESDE 01/2017.
001008821908 | 31/03/17 | 33347049 |  |  | LESTE | <MD>QD CONSUMO EM 02/2017.
001009827439 | 18/05/17 | 5786509 |  |  | CENTRO | <AT>. QC. QUEDA DE CONSUMO
001009827425 | 18/05/17 | 43057243 |  |  | LESTE | <AT>. QC. QUEDA DE CONSUMO
001009970243 | 24/05/17 | 2000158149 |  |  | NOROESTE | <AT>. MIN. FATURANDO MÍNIMO DESDE 04/2017
001008425047 | 14/03/17 | 35066446 |  |  | NORTE | <AT>. LIG NOV. POSSIBIL DE LIG DIRETO POR ESPERA DE LIGAÇÃO NOVA
001009697014 | 12/05/17 | 32779980 |  |  | LESTE | <BX>. QC. CONSUMO CAIU EM 03/17 CERCA DE 2MWh.
001008580035 | 21/03/17 | 2000025067 |  |  | LESTE | <AT>. QC. SEM EVOLUÇÃO DE CONSUMO PÓS FRAUDE.
001008286097 | 08/03/17 | 2000129837 |  |  | CENTRO | <MD>INSPEÇÃO PÓS-LIGAÇÃO NOVA.
001009204981 | 19/04/17 | 37529478 |  |  | SUL | <AT>.VERIFICAR SE CONTINUA SEM ATIVIDADE.
001010147591 | 31/05/17 | 39445085 |  |  | NORTE | <MD>. HEMERA. CORRENTE ZERADA NAS FASES B E C.
001009970248 | 24/05/17 | 31525071 |  |  | LESTE | <AT>. QC. CONSUMO CAIU EM 05/17 CERCA DE 4MWh.
001008874559 | 03/04/17 | 40545255 |  |  | LESTE | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 03/17 CERCA DE 2MWh.
001010030848 | 26/05/17 | 1204963 |  |  | NORTE | <BX> MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO
001008953588 | 06/04/17 | 7884273 |  |  | LESTE | <MD>HMR. CORRENTES DESPROPORCIONAIS.
001010147549 | 31/05/17 | 10580439 |  |  | SUL | <AT>. MIN. CONSUMINDO O MÍNIMO DESDE 04/17.
001008713970 | 27/03/17 | 40787917 |  |  | CENTRO | <MD> N1 - ABRIL
001008827650 | 31/03/17 | 41865865 |  |  | NOROESTE | <AT>. QC. CONSUMO CAIU EM 08/16 CERCA DE 3MWh.
001008637448 | 23/03/17 | 2000107873 |  |  | CENTRO | <AT>. MIN. FATURANDO O MÍNIMO DESDE 12/16.
001007625172 | 03/02/17 | 8240507 |  |  | LESTE | <AT>. VALIDAR RTP E RTC DE CAMPO COM O DO SISTEMA
001009204982 | 19/04/17 | 37580210 |  |  | SUL | <BX>. MTI. MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO.
001009074868 | 12/04/17 | 10783038 |  |  | SUL | <MD>. INDICIO DE AUMENTO DE CARGA A REVELIA
001009053462 | 11/04/17 | 43568248 |  |  | LESTE | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 02/17 CERCA DE 4MWh.
001008550404 | 20/03/17 | 10578337 |  |  | SUL | <AT>. MIN. FATURANDO O MÍNIMO DESDE 02/17.
001008983164 | 07/04/17 | 35924566 |  |  | SUL | <AT>.VERIFICAR SE CONTINUA SEM ATIVIDADE.
001009827369 | 18/05/17 | 10580145 |  |  | SUL | <AT>. QC. QUEDA DE CONSUMO
001009970266 | 24/05/17 | 7580916 |  |  | CENTRO | <BX>. MIN. FATURANDO O MÍNIMO EM 05/2017
001007625176 | 03/02/17 | 10842530 |  |  | SUL | <AT>. VALIDAR RTP E RTC DE CAMPO COM O DO SISTEMA
001009080725 | 12/04/17 | 44851660 |  |  | CENTRO | <AT>.VERIFICAR SE CONTINUA SEM ATIVIDADE.
001010086878 | 29/05/17 | 39579375 |  |  | NORTE | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 04/17 CERCA DE 3MWh.
001010029784 | 26/05/17 | 36195908 |  |  | CENTRO | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 01/17 CERCA DE 7MWh.
001009285778 | 24/04/17 | 10258170 |  |  | SUL | <AT>.VERIFICAR SE CONTINUA SEM ATIVIDADE.
001009339821 | 26/04/17 | 1848 |  |  | NORTE | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 03/17 CERCA DE 6MWh.
001009285834 | 24/04/17 | 43581503 |  |  | LESTE | <BX>. MTI. MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO.
001009697100 | 12/05/17 | 9673792 |  |  | LESTE | <AT>.APT. MEDIDOR QUEIMADO/LIGADO DIRETO.
001008550098 | 20/03/17 | 34207526 |  |  | CENTRO | <AT>FASES B E C ZERADAS ENTRE 12/12 E 23/12.
001009770234 | 16/05/17 | 45747980 |  |  | CENTRO | <AT>. APT. MEDIDOR RETIRADO/LIGADO DIRETO
001009176279 | 18/04/17 | 36749741 |  |  | SUL | <BX> MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO
001008827652 | 31/03/17 | 4981847 |  |  | NOROESTE | <AT>. VERIFICAR SE CONTINUA CORTADO.
001010115992 | 30/05/17 | 44448793 |  |  | SUL | <AT>. APT. PROBLEMA NO DISPLAY DO MEDIDOR.
001010262207 | 05/06/17 | 4049853 |  |  | CENTRO | <BX>. VERIFICAR SE CONTINUA SEM ATIVIDADE.
001009775918 | 16/05/17 | 11192807 |  |  | SUL | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 02/17 CERCA DE 7MWh.
001009176820 | 18/04/17 | 11193420 |  |  | SUL | <BX>QC. CAIU 4MWH EM 03/2017
001007375039 | 24/01/17 | 10694795 |  |  | SUL | <MD>QD DE CONSUMO. CAIU 2MWH EM 01/17.
001009970254 | 24/05/17 | 38133454 |  |  | NOROESTE | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 03/17 CERCA DE 18MWh.
001010030944 | 26/05/17 | 3026 |  |  | NORTE | <BX> MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO
001010315938 | 07/06/17 | 15848499 |  |  | SUL | <BX>. VERIFICAR SE CONTINUA SEM ATIVIDADE.
001008874561 | 03/04/17 | 9577890 |  |  | LESTE | <AT>. MIN. FATURANDO O MÍNIMO EM 03/17.
001009827366 | 18/05/17 | 10248698 |  |  | SUL | <AT>. QC. QUEDA DE CONSUMO
001008288085 | 08/03/17 | 42934194 |  |  | SUL | <MD>. CONSUM NÃO EVOL EM 02/17, PREVISTO EM ULTIM INSP
001009999375 | 25/05/17 | 1944274 |  |  | NORTE | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 12/16 CERCA DE 5MWh.
001009080667 | 12/04/17 | 10782341 |  |  | SUL | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 01/17 CERCA DE 25MWh.
001008928811 | 05/04/17 | 30037715 |  |  | SUL | <AT>.VERIFICAR SE CONTINUA EM BAIXA PRODUÇÃO
001009697011 | 12/05/17 | 10877857 |  |  | SUL | <AT>.APT. PROBLEMA NO DISPLAY DO MEDIDOR
001009827437 | 18/05/17 | 5019540 |  |  | NOROESTE | <AT>. QC. CONSUMO CAIU 10/16 CERCA DE 12MWH.
001008920781 | 05/04/17 | 36572892 |  |  | CENTRO | <AT>. VERIFICAR SE CONTINUA CORTADO EM CAMPO.
001009053456 | 11/04/17 | 36785543 |  |  | CENTRO | <AT>.VERIFICAR SE CONTINUA SEM ATIVIDADE.
001010115990 | 30/05/17 | 43092278 |  |  | CENTRO | <BX>. VERIFICAR SE CONTINUA SEM ATIVIDADE.
001009970237 | 24/05/17 | 12089570 |  |  | SUL | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 05/2017 CERCA DE 2MWh.
001009074867 | 12/04/17 | 7805446 |  |  | CENTRO | <BX>. MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO
001010262205 | 05/06/17 | 37798703 |  |  | SUL | <AT>. VERIFICAR SE CONTINUA SEM ATIVIDADE.
001008063041 | 23/02/17 | 44254158 |  |  | SUL | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 01/17 CERCA DE 5MWH.
001010115991 | 30/05/17 | 43266160 |  |  | LESTE | <AT>. APT. PROBLEMA NO DISPLAY DO MEDIDOR.
001009029427 | 10/04/17 | 33600968 |  |  | CENTRO | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 04/17 CERCA DE 7MWh.
001009775949 | 16/05/17 | 8241678 |  |  | LESTE | <BX>. MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO.
001009205010 | 19/04/17 | 44398885 |  |  | SUL | <BX>. MTI. MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO.
001009970235 | 24/05/17 | 12047673 |  |  | SUL | <BX>. VERIFICAR SE CONTINUA SEM ATIVIDADE
001010147575 | 31/05/17 | 11939481 |  |  | SUL | <BX>. VERIFICAR SE CONTINUA SEM ATIVIDADE.
001010030867 | 26/05/17 | 1376403 |  |  | NORTE | <BX> MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO
001009775947 | 16/05/17 | 7877005 |  |  | LESTE | <BX>. MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO.
001008744103 | 28/03/17 | 40558799 |  |  | CENTRO | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 11/16 CERCA DE 2MWh.
001010315951 | 07/06/17 | 2000119544 |  |  | CENTRO | <AT>. MIN. FATURANDO O MÍNIMO DESDE 04/17.
001009827410 | 18/05/17 | 37671304 |  |  | NORTE | <AT>. QC. QUEDA DE CONSUMO
001009856107 | 19/05/17 | 11193234 |  |  | SUL | <AT>. REINSP. CONSUMO CAIU EM 01/17 CERCA DE 60MWh.
001010262212 | 05/06/17 | 8017506 |  |  | LESTE | <BX>. N1 MAIO
001010262211 | 05/06/17 | 6352588 |  |  | CENTRO | <BX>. N1 MAIO
001009827443 | 18/05/17 | 6864252 |  |  | CENTRO | <AT>. QC. QUEDA DE CONSUMO
001010209211 | 02/06/17 | 33940920 |  |  | CENTRO | <BX>. N1 MAIO
001008928784 | 05/04/17 | 10578019 |  |  | SUL | <BX>. N1. ABRIL.
001007625150 | 03/02/17 | 5309514 |  |  | NORTE | <AT>. VALIDAR RTP E RTC DE CAMPO COM O DO SISTEMA
001010209196 | 02/06/17 | 2118645 |  |  | NORTE | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 04/17 CERCA DE 3MWh.
001010030895 | 26/05/17 | 1738836 |  |  | NORTE | <BX> MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO
001008983161 | 07/04/17 | 11193013 |  |  | SUL | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 02/17 CERCA DE 3MWh.
001010030979 | 26/05/17 | 4626 |  |  | NORTE | <BX> MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO
001006973099 | 06/01/17 | 10354005 |  |  | SUL | <BX> N1 JANEIRO
001009205011 | 19/04/17 | 8240582 |  |  | LESTE | <BX>. QC. CONSUMO CAIU EM 12/16 CERCA DE 2MWh.
001008956511 | 06/04/17 | 39928205 |  |  | LESTE | <AT>. QC. CONSUMO CAIU EM 03/17 CERCA DE 33MWh.
001008956060 | 06/04/17 | 31483182 |  |  | SUL | <AT>. QC. CONSUMO CAIU EM 01/17 CERCA DE 15MWh.
001009827449 | 18/05/17 | 8240574 |  |  | LESTE | <AT>. QC. QUEDA DE CONSUMO
001010030948 | 26/05/17 | 34342598 |  |  | NORTE | <BX> MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO
001010030975 | 26/05/17 | 39600579 |  |  | NORTE | <BX> MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO
001008744098 | 28/03/17 | 33467478 |  |  | CENTRO | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 03/17 CERCA DE 10MWh.
001008928815 | 05/04/17 | 38086731 |  |  | CENTRO | <BX>. N1. ABRIL.
001010030978 | 26/05/17 | 45799 |  |  | NORTE | <BX> MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO
001010030995 | 26/05/17 | 901814 |  |  | NORTE | <BX> MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO
001010030883 | 26/05/17 | 1567284 |  |  | NORTE | <BX> MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO
001010336753 | 08/06/17 | 2000098065 |  |  | CENTRO | <MD> INSPEÇÃO PÓS LIGAÇÃO NOVA.
001010030993 | 26/05/17 | 87416 |  |  | NORTE | <BX> MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO
001010030860 | 26/05/17 | 1292803 |  |  | NORTE | <BX> MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO
001010030998 | 26/05/17 | 953687 |  |  | NORTE | <BX> MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO
001010147572 | 31/05/17 | 11192157 |  |  | SUL | <BX>. N1 MAIO
001008008922 | 21/02/17 | 10653878 |  |  | SUL | <MD>. VERIFICAR SE CONTINUA DESATIVADO.
001009285841 | 24/04/17 | 7871120 |  |  | LESTE | <BX>. QC. CONSUMO CAIU EM 01/17 CERCA DE 3MWh.
001009339846 | 26/04/17 | 6818064 |  |  | CENTRO | <BX>. MTI. MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO.
001009053465 | 11/04/17 | 44274620 |  |  | SUL | <BX>. N1 ABRIL
001010030945 | 26/05/17 | 30554299 |  |  | NORTE | <BX> MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO
001010086858 | 29/05/17 | 12089678 |  |  | SUL | <BX>. N1 MAIO
001010209198 | 02/06/17 | 33534752 |  |  | LESTE | <AT>. VERIFICAR SE CONTINUA SEM ATIVIDADE.
001009970231 | 24/05/17 | 11207464 |  |  | SUL | <BX>. VERIFICAR SE CONTINUA SEM ATIVIDADE
001007625171 | 03/02/17 | 8240396 |  |  | LESTE | <AT>. VALIDAR RTP E RTC DE CAMPO COM O DO SISTEMA
001009970255 | 24/05/17 | 40588060 |  |  | NORTE | <BX>. VERIFICAR SE CONTINUA SEM ATIVIDADE
001010335871 | 08/06/17 | 41146290 |  |  | SUL | <BX>APT. RAPHAEL. CAIXA SEM SELOS.
001009537937 | 05/05/17 | 4920031 |  |  | NOROESTE | <AT>. INDÍCIO DE FRAUDE. DISPLAY DO SERTA APAGADO TODO MÊS
001009177858 | 18/04/17 | 32236979 |  |  | CENTRO | <AT>. QC. CONSUMO CAIU EM 02/17 CERCA DE 2MWh.
001009611593 | 09/05/17 | 12092946 |  |  | SUL | <BX>. QC. CONSUMO CAIU EM 04/17 CERCA DE 4MWh.
001008034839 | 22/02/17 | 14051236 |  |  | LESTE | <AT>. VERIFICAR SE CONTINUA DESATIVADA.
001008928788 | 05/04/17 | 2000005341 |  |  | CENTRO | <BX>. QC. CONSUMO CAIU EM 12/16 CERCA DE 500KWh.
001010252583 | 05/06/17 | 30484657 |  |  | NORTE | <AT>HMR. CORRENTES INVERTIDAS
001009611588 | 09/05/17 | 11128963 |  |  | SUL | <BX>. MTI. MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO.
001010205986 | 02/06/17 | 2000051183 |  |  | CENTRO | <MD> INSPEÇÃO PÓS LIGAÇÃO NOVA.
001009053446 | 11/04/17 | 12102933 |  |  | SUL | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 12/16 CERCA DE 2MWh.
001010115979 | 30/05/17 | 1725 |  |  | LESTE | <BX>. VERIFICAR SE CONTINUA SEM ATIVIDADE.
001008036205 | 22/02/17 | 10580064 |  |  | SUL | <MD>. MM. CORRENTE ZERADA NA FASE C.
001008928830 | 05/04/17 | 45189724 |  |  | SUL | <BX>. N1. ABRIL.
001009029428 | 10/04/17 | 36285460 |  |  | CENTRO | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 11/16 CERCA DE 1MWh.
001009999394 | 25/05/17 | 35658530 |  |  | CENTRO | <BX>. MTI. MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO.
001010030973 | 26/05/17 | 3697 |  |  | NORTE | <BX> MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO
001010147547 | 31/05/17 | 10200016 |  |  | SUL | <BX>. VERIFICAR SE CONTINUA SEM ATIVIDADE.
001008481121 | 16/03/17 | 9396250 |  |  | LESTE | <AT>. VERIFICAR SE CONTINUA EM BAIXA PRODUTIVIDADE
001009053463 | 11/04/17 | 43761790 |  |  | CENTRO | <AT>.VERIFICAR SE CONTINUA EM BAIXA PRODUTIVIDADE
001010142163 | 31/05/17 | 42938726 |  |  | NORTE | <MD>MM. CORRENTES FASE A E B MENORES.
001008425044 | 14/03/17 | 1370359 |  |  | NORTE | <AT>. LIG NOV. POSSIBIL DE LIG DIRETO POR ESPERA DE LIGAÇÃO NOVA
001010338672 | 08/06/17 | 4038169 |  |  | CENTRO | <MD>QC. CONSUMO CAIU 2MWH EM 02/2017
001009827417 | 18/05/17 | 4121716 |  |  | CENTRO | <AT>. QC. QUEDA DE CONSUMO
001008715647 | 27/03/17 | 42511951 |  |  | CENTRO | <AT>. VERIFICAR SE CONTINUA EM BAIXA PRODUÇÃO
001008928818 | 05/04/17 | 39313480 |  |  | SUL | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 10/16 CERCA DE 7MWh.
001010115710 | 30/05/17 | 2000009325 |  |  | LESTE | <AT> QC. CONSUMO CAIU 1MWH EM 05/2017.
001010315936 | 07/06/17 | 14279229 |  |  | SUL | <BX>. VERIFICAR SE CONTINUA SEM ATIVIDADE.
001010086883 | 29/05/17 | 7920881 |  |  | LESTE | <AT>. REINSP. CONSUMO CAIU EM 01/17 CERCA DE 7MWh.
001009053468 | 11/04/17 | 8187142 |  |  | LESTE | <AT>.VERIFICAR SE CONTINUA SEM ATIVIDADE.
001009827427 | 18/05/17 | 43386719 |  |  | CENTRO | <AT>. QC. QUEDA DE CONSUMO
001010147589 | 31/05/17 | 38475584 |  |  | CENTRO | <AT>. MIN. CONSUMINDO O MÍNIMO DESDE 02/17.
001008425045 | 14/03/17 | 1389939 |  |  | NORTE | <AT>. LIG NOV. POSSIBIL DE LIG DIRETO POR ESPERA DE LIGAÇÃO NOVA
001009177864 | 18/04/17 | 39561778 |  |  | CENTRO | <AT>. MM. TENSÃO ZERADA NA FASE C DESDE 05/03/2017
001008425071 | 14/03/17 | 13114781 |  |  | NOROESTE | <AT>. VERIFICAR SE CONTINUA PARADA/SEM ATIVIDADE.
001010138128 | 31/05/17 | 5389852 |  |  | NORTE | <BX> MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO
001010315939 | 07/06/17 | 2000081668 |  |  | CENTRO | <BX>. VERIFICAR SE CONTINUA SEM ATIVIDADE.
001009970258 | 24/05/17 | 42805769 |  |  | SUL | <BX>. VERIFICAR SE CONTINUA SEM ATIVIDADE
001009818914 | 18/05/17 | 33842287 |  |  | SUL | <AT>. APT. MEDIDOR RETIRADO/LIGADO DIRETO
001009970253 | 24/05/17 | 37324094 |  |  | SUL | <BX>. VERIFICAR SE CONTINUA SEM ATIVIDADE
001009827426 | 18/05/17 | 43060449 |  |  | SUL | <AT>. QC. QUEDA DE CONSUMO
001009907272 | 22/05/17 | 34029946 |  |  | LESTE | <MD> ACOMPANHAR MANUTENÇÃO FEITA PELO CLIENTE.
001010373176 | 09/06/17 | 4193270 |  |  | CENTRO | <AT>(1). VERIFICAR SE CONTINUA CORTADA.
001010262209 | 05/06/17 | 42824631 |  |  | SUL | <AT>. VERIFICAR SE CONTINUA SEM ATIVIDADE.
001010209419 | 02/06/17 | 2355124 |  |  | NORTE | <AT>HMR. CLIENTE AUTORRELIGADO.
001009205008 | 19/04/17 | 43850873 |  |  | LESTE | <AT>.VERIFICAR SE CONTINUA SEM ATIVIDADE.
001009697070 | 12/05/17 | 4987918 |  |  | NOROESTE | <AT>. HEMERA. VERIFICAR SE POSSUI GERADO HORARIO DE PONTA.
001009970242 | 24/05/17 | 2000045456 |  |  | CENTRO | <BX>. QC. CONSUMO CAIU EM 01/17 CERCA DE 500KWh.
001009827419 | 18/05/17 | 41608420 |  |  | CENTRO | <BX>. MTI. MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO.
001009827436 | 18/05/17 | 45633268 |  |  | NOROESTE | <BX>. MTI. MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO.
001009775940 | 16/05/17 | 44090821 |  |  | LESTE | <AT>. HEMERA. CORRENTES MUITO DESPROPORCIONAIS.
001009970268 | 24/05/17 | 8687293 |  |  | LESTE | <BX>. VERIFICAR SE CONTINUA SEM ATIVIDADE
001010147593 | 31/05/17 | 41526521 |  |  | SUL | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 04/17 CERCA DE 25MWh.
001007662264 | 06/02/17 | 5010 |  |  | NORTE | <BX>. N1 FEVEREIRO 2051
001009827405 | 18/05/17 | 33693133 |  |  | SUL | <AT>. QC. QUEDA DE CONSUMO
001010115980 | 30/05/17 | 2000005451 |  |  | SUL | <AT>. VERIFICAR SE CONTINUA SEM ATIVIDADE.
001008637442 | 23/03/17 | 2000008972 |  |  | LESTE | <AT>. VERIFICAR SE CONTINUA SEM ATIVIDADES.
001010147578 | 31/05/17 | 1384 |  |  | NORTE | <BX>. HEMERA. CORRENTE MUITO DESPROPORCIONAIS
001010262210 | 05/06/17 | 43128620 |  |  | NORTE | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 01/17 CERCA DE 6MWh.
001009232443 | 20/04/17 | 4759320 |  |  | SUL | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 03/17 CERCA DE 5MWh.
001010262185 | 05/06/17 | 11903533 |  |  | SUL | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 03/17 CERCA DE 9MWh.
001010209215 | 02/06/17 | 35734139 |  |  | CENTRO | <AT>. QC. CONSUMO CAIU EM 01/17 CERCA DE 4MWh.
001009053096 | 11/04/17 | 36553952 |  |  | CENTRO | <AT>VERIFICAR SE CONTINUA SEM ATIVIDADE.
001007719009 | 08/02/17 | 42102121 |  |  | SUL | <AT>. N1 FEVEREIRO. MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO.
001009053451 | 11/04/17 | 35485775 |  |  | CENTRO | <AT>.VERIFICAR SE CONTINUA SEM ATIVIDADE.
001010262202 | 05/06/17 | 36495600 |  |  | LESTE | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 01/17 CERCA DE 3MWh.
001009697077 | 12/05/17 | 8177716 |  |  | LESTE | <AT>. QC. CONSUMO CAIU EM 03/17 CERCA DE 8MWh.
001007935895 | 17/02/17 | 12144270 |  |  | SUL | <MD>MM. TENSÕES ZERADAS FREQUENTEMENTE.
001009827435 | 18/05/17 | 45618684 |  |  | SUL | <AT>. QC. QUEDA DE CONSUMO
001009080720 | 12/04/17 | 37789011 |  |  | CENTRO | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 12/16 CERCA DE 5MWh.
001009999391 | 25/05/17 | 2748150 |  |  | NORTE | <BX>. QC. CONSUMO CAIU EM 04/17 CERCA DE 2MWh.
001009537063 | 05/05/17 | 45763625 |  |  | SUL | <AT>.VERIFICAR SE CONTINUA SEM ATIVIDADE.
001010029812 | 26/05/17 | 45667855 |  |  | CENTRO | <BX>. QC. CONSUMO CAIU EM 02/17 CERCA DE 1MWh.
001008390330 | 13/03/17 | 12251130 |  |  | SUL | <MD>. MIN. MÍNIMO DESDE 12/16.
001008602689 | 22/03/17 | 12137621 |  |  | SUL | <AT>QD. MÍNIMO DESDE 02/2017.
001009827431 | 18/05/17 | 44392941 |  |  | NOROESTE | <AT>. QC. QUEDA DE CONSUMO
001008744106 | 28/03/17 | 42499501 |  |  | LESTE | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 01/17 CERCA DE 2MWH.
001010086857 | 29/05/17 | 10908566 |  |  | SUL | <BX>. N1 MAIO
001010147594 | 31/05/17 | 42956902 |  |  | CENTRO | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 03/17 CERCA DE 6MWh.
001009697101 | 12/05/17 | 9903046 |  |  | LESTE | <BX>. QC. CONSUMO CAIU EM 05/17 CERCA DE 8MWh.
001009312231 | 25/04/17 | 38962345 |  |  | LESTE | <MD> HEMERA. CORRENTE MUITO DESPROPORCIONAIS
001007718992 | 08/02/17 | 35242643 |  |  | SUL | <AT>. N1 FEVEREIRO. MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO.
001008063040 | 23/02/17 | 43009974 |  |  | SUL | <BX>. QC. CONSUMO CAIU EM 01/17 CERCA DE 1MWh.
001009177850 | 18/04/17 | 2000092005 |  |  | LESTE | <AT>.VERIFICAR SE CONTINUA SEM ATIVIDADE.
001009204995 | 19/04/17 | 4138775 |  |  | CENTRO | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 11/16 CERCA DE 5MWh.
001007625214 | 03/02/17 | 38478117 |  |  | NOROESTE | <AT>. VALIDAR RTP E RTC DE CAMPO COM O DO SISTEMA
001009827415 | 18/05/17 | 40996532 |  |  | NOROESTE | <BX>. MTI. MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO.
001010206364 | 02/06/17 | 2000095029 |  |  | NOROESTE | <MD> INSPEÇÃO PÓS LIGAÇÃO NOVA.
001009053464 | 11/04/17 | 43987402 |  |  | SUL | <AT>. MIN. FATURANDO O MÍNIMO DESDE 12/16.
001010262214 | 05/06/17 | 9115790 |  |  | LESTE | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 01/17 CERCA DE 2MWh.
001009827421 | 18/05/17 | 42361585 |  |  | LESTE | <AT>. QC. QUEDA DE CONSUMO
001007374414 | 24/01/17 | 7059639 |  |  | CENTRO | <MD>QD DE CONSUMO. CAIU 1MWH EM 01/17.
001010315950 | 07/06/17 | 2000092797 |  |  | CENTRO | <AT>. VERIFICAR SE CONTINUA SEM ATIVIDADE.
001010086880 | 29/05/17 | 6355757 |  |  | CENTRO | <BX>. QC. CONSUMO CAIU EM 04/17 CERCA DE 2MWh.
001009053286 | 11/04/17 | 6377041 |  |  | CENTRO | <MD>QC CAIU 1MWH EM 01/2017.
001010315955 | 07/06/17 | 34398429 |  |  | SUL | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 04/16 CERCA DE 10MWh.
001009827404 | 18/05/17 | 32901336 |  |  | CENTRO | <AT>. QC. QUEDA DE CONSUMO
001007400030 | 25/01/17 | 36578963 |  |  | SUL | <AT>. QC. CONSUMO CAIU EM 09/16 CERCA DE 2MWH.
001010209216 | 02/06/17 | 35995846 |  |  | NOROESTE | <BX>. N1 MAIO
001009080730 | 12/04/17 | 7871015 |  |  | LESTE | <AT>. QC. CONSUMO CAIU EM 12/16 CERCA DE 15MWh.
001007744200 | 09/02/17 | 7871155 |  |  | LESTE | <AT>. VERIFICAR SE ESTÁ CORTADO/SEM ATIVIDADE
001009285817 | 24/04/17 | 42585807 |  |  | LESTE | <BX>. QC. CONSUMO CAIU EM 03/17 CERCA DE 4MWh.
001009053688 | 11/04/17 | 41009144 |  |  | LESTE | <MD>QC CAIU 3MWH EM 01/2017
001009445784 | 02/05/17 | 2000112038 |  |  | NOROESTE | <BX> INSPEÇÃO PÓS LIGAÇÃO NOVA.
001009080732 | 12/04/17 | 8240558 |  |  | LESTE | <AT>.VERIFICAR SE CONTINUA EM BAIXA PRODUTIVIDADE
001009234004 | 20/04/17 | 8240450 |  |  | LESTE | <MD>QC. CONSUMO CAIU 12MWH EM 01/2017.
001009053290 | 11/04/17 | 6816193 |  |  | CENTRO | <AT>QC CAIU 2MWH EM 02/2017.
001006950130 | 05/01/17 | 37586560 |  |  | SUL | <MD>(0)QD CONSUMO.CAIU 30% EM 01/07.
001007718935 | 08/02/17 | 10877792 |  |  | SUL | <AT>. N1 FEVEREIRO. MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO.
001007718939 | 08/02/17 | 10880777 |  |  | SUL | <AT>. N1 FEVEREIRO. MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO.
001007718971 | 08/02/17 | 10918537 |  |  | SUL | <AT>. N1 FEVEREIRO. MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO.
001007718977 | 08/02/17 | 10948886 |  |  | SUL | <AT>. N1 FEVEREIRO. MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO.
001009474923 | 03/05/17 | 10964130 |  |  | SUL | <AT>. PROSPEC RAPHAEL. CORRENTE ZERADA NA FASE B
001009611587 | 09/05/17 | 10877814 |  |  | SUL | <AT>. QC. CONSUMO CAIU EM 03/16 CERCA DE 6MWh.
001009053429 | 11/04/17 | 11192491 |  |  | SUL | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 01/17 CERCA DE 5MWh.
001009053455 | 11/04/17 | 35602496 |  |  | SUL | <AT>. QC. CONSUMO CAIU EM 01/17 CERCA DE 4MWh.
001010086875 | 29/05/17 | 34434450 |  |  | SUL | <BX>. N1 MAIO
001009080666 | 12/04/17 | 10475724 |  |  | SUL | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 01/17 CERCA DE 3MWh.
001009339768 | 26/04/17 | 10421462 |  |  | SUL | <BX>. MTI. MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO.
001009970239 | 24/05/17 | 14196307 |  |  | SUL | <AT>. HEMERA. CORRENTES MUITO DESPROPORCIONAIS.
001010029814 | 26/05/17 | 6037003 |  |  | CENTRO | <BX>. MM. CORRENTES ZERADAS NAS 3 FASES DESDE 06/02/2017
001010338418 | 08/06/17 | 39493470 |  |  | CENTRO | <BX> MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO
001009776008 | 16/05/17 | 10838770 |  |  | SUL | <BX>. HEMERA. CORRENTES MUITO DESPROPORCIONAIS.
001009736039 | 15/05/17 | 12089619 |  |  | SUL | <AT>APT. MEDIDOR DESPROGRAMADO.
001008665323 | 24/03/17 | 32857671 |  |  | SUL | <AT>. VERIFICAR SE CONTINUA SEM ATIVIDADES.
001009856424 | 19/05/17 | 34374406 |  |  | LESTE | <BX>. MTI. MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO.
001010209222 | 02/06/17 | 43365770 |  |  | CENTRO | <BX>. N1 MAIO
001008259735 | 07/03/17 | 8451419 |  |  | LESTE | <AT>. VERIFIAR SE CONTINUA SEM ATIVIDADE.
001008928813 | 05/04/17 | 32068618 |  |  | LESTE | <BX>. QC. CONSUMO CAIU EM 01/17 CERCA DE 2MWh.
001008928817 | 05/04/17 | 39161257 |  |  | LESTE | <BX>. QC. CONSUMO CAIU EM 12/16 CERCA DE 2MWh.
001009053469 | 11/04/17 | 8692602 |  |  | LESTE | <BX>. QC. CONSUMO CAIU EM 03/17 CERCA DE 3MWh.
001009205012 | 19/04/17 | 8736693 |  |  | LESTE | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 12/16 CERCA DE 5MWh.
001009285833 | 24/04/17 | 43553178 |  |  | LESTE | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 03/17 CERCA DE 15MWh.
001009827450 | 18/05/17 | 8796777 |  |  | LESTE | <AT>. QC. QUEDA DE CONSUMO
001010029816 | 26/05/17 | 8952396 |  |  | LESTE | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 05/17 CERCA DE 4MWh.
001010262188 | 05/06/17 | 13908710 |  |  | LESTE | <BX>. N1 MAIO
001008604783 | 22/03/17 | 32411908 |  |  | LESTE | <MD>QD CONSUMO CAIU EM 01/2017.
001008604831 | 22/03/17 | 35982302 |  |  | LESTE | <MD>QD CONSUMO CAIU EM 01/2017.
001008548906 | 20/03/17 | 5127700 |  |  | CENTRO | <MD>QD CONSUMO EM 02/2017.
001008637446 | 23/03/17 | 2000085973 |  |  | CENTRO | <AT>. VERIFICAR SE CONTINUA SEM ATIVIDADES.
001009775938 | 16/05/17 | 4287452 |  |  | CENTRO | <BX>. VERIFICAR SE CONTINUA SEM ATIVIDADE
001008665322 | 24/03/17 | 10578418 |  |  | SUL | <AT>. QC. CONSUMO CAIU EM 02/17 CERCA DE 9MWh.
001010029811 | 26/05/17 | 45235610 |  |  | CENTRO | <AT>. QC. CONSUMO CAIU EM 02/17 CERCA DE 4MWh.
001009537036 | 05/05/17 | 1410814 |  |  | NORTE | <BX>. QC. CONSUMO CAIU EM 03/17 CERCA DE 1MWh.
001010209214 | 02/06/17 | 35042520 |  |  | LESTE | <AT>. VERIFICAR SE CONTINUA SEM ATIVIDADE.
001010147595 | 31/05/17 | 4308 |  |  | NORTE | <BX>. QC. CONSUMO CAIU EM 01/17 CERCA DE 2MWh.
001007625219 | 03/02/17 | 40882286 |  |  | SUL | <AT>. VALIDAR RTP E RTC DE CAMPO COM O DO SISTEMA
001008550159 | 20/03/17 | 37417785 |  |  | CENTRO | <MD>QD CONSUMO EM 01/2017.
001010339134 | 08/06/17 | 4759613 |  |  | SUL | <AT>(1). QC. CONSUMO CAIU 4MWH EM 04/2017
001010115982 | 30/05/17 | 2000044437 |  |  | NORTE | <BX>. QC. CONSUMO CAIU EM 04/17 CERCA DE 2MWh.
001009205488 | 19/04/17 | 45024644 |  |  | LESTE | <MD> QC CAIU 30MWH EM 01/2017.
001010338045 | 08/06/17 | 36611294 |  |  | NORTE | SERVIÇOS AT
001008425046 | 14/03/17 | 2756781 |  |  | NORTE | <AT>. LIG NOV. POSSIBIL DE LIG DIRETO POR ESPERA DE LIGAÇÃO NOVA
001009053448 | 11/04/17 | 2922800 |  |  | NORTE | <AT>.VERIFICAR SE CONTINUA SEM ATIVIDADE.
001008874546 | 03/04/17 | 10578264 |  |  | SUL | <AT>.VERIFICAR SE CONTINUA SEM ATIVIDADE.
001008902055 | 04/04/17 | 32820026 |  |  | SUL | <AT>.VERIFICAR SE CONTINUA SEM ATIVIDADE.
001010209574 | 02/06/17 | 40226320 |  |  | NORTE | <MD> MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO.
001008390942 | 13/03/17 | 34401462 |  |  | SUL | <AT>. VERIFICAR SE CONTINUA PARADO SEM ATIVIDADE.
001007936094 | 17/02/17 | 10782376 |  |  | SUL | <MD>MM. TENSÕES ZERADAS FREQUENTEMENTE.
001010338337 | 08/06/17 | 11192661 |  |  | SUL | <MD>QC. CONSUMO DECRESCENTE DESDE 12/2016
001009232437 | 20/04/17 | 4152778 |  |  | CENTRO | <BX>. MTI. MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO.
001009053460 | 11/04/17 | 42617636 |  |  | CENTRO | <AT>. QC. CONSUMO CAIU EM 02/16 CERCA DE 2MWh.
001009537038 | 05/05/17 | 42331724 |  |  | CENTRO | <BX>. MTI. MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO.
001009611604 | 09/05/17 | 44783584 |  |  | CENTRO | <BX>. QC. CONSUMO CAIU EM 03/17 CERCA DE 1MWh.
001009611605 | 09/05/17 | 45618978 |  |  | CENTRO | <BX>. MTI. MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO.
001009665109 | 11/05/17 | 42617881 |  |  | CENTRO | <BX>. QC. CONSUMO CAIU EM 01/17 CERCA DE 1MWh.
001009665130 | 11/05/17 | 44781590 |  |  | CENTRO | <BX>. MTI. MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO.
001009827422 | 18/05/17 | 42620564 |  |  | CENTRO | <AT>. QC. QUEDA DE CONSUMO
001009970240 | 24/05/17 | 2000004131 |  |  | CENTRO | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 01/17 CERCA DE 40MWh.
001010115988 | 30/05/17 | 40824677 |  |  | CENTRO | <BX>. N1 MAIO
001008744104 | 28/03/17 | 41284285 |  |  | LESTE | <AT>. VERIFICAR SE CONTINUA SEM ATIVIDADES.
001009080731 | 12/04/17 | 8180598 |  |  | LESTE | <AT>.VERIFICAR SE CONTINUA CORTADO
001009080695 | 12/04/17 | 11582729 |  |  | SUL | <BX>. N1 ABRIL
001007625224 | 03/02/17 | 44497395 |  |  | SUL | <AT>. VALIDAR RTP E RTC DE CAMPO COM O DO SISTEMA
001009232432 | 20/04/17 | 4038274 |  |  | CENTRO | <BX>. MTI. MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO.
001007458532 | 27/01/17 | 42318035 |  |  | NOROESTE | <BX>. N1 DEZEMBRO
001009775934 | 16/05/17 | 30897730 |  |  | SUL | <BX>. MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO.
001010030971 | 26/05/17 | 35575561 |  |  | NORTE | <BX> MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO
001010030897 | 26/05/17 | 1856 |  |  | NORTE | <BX> MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO
001009285835 | 24/04/17 | 43616439 |  |  | SUL | <BX>. QC. CONSUMO CAIU EM 04/17 CERCA DE 3MWh.
001009232445 | 20/04/17 | 6272754 |  |  | CENTRO | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 01/17 CERCA DE 2MWh.
001009537037 | 05/05/17 | 39440857 |  |  | LESTE | <AT>.VERIFICAR SE CONTINUA SEM ATIVIDADE.
001009611601 | 09/05/17 | 4207050 |  |  | CENTRO | <BX>. QC. CONSUMO CAIU EM 04/17 CERCA DE 4MWh.
001009697018 | 12/05/17 | 4206215 |  |  | CENTRO | <BX>. MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO.
001008086642 | 24/02/17 | 11027873 |  |  | SUL | <BX> N1 - MARÇO
001009856399 | 19/05/17 | 10199930 |  |  | SUL | <BX>. MTI. MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO.
001009500699 | 04/05/17 | 10877865 |  |  | SUL | <BX>APT. CAIXA SEM SELOS.
001007718984 | 08/02/17 | 31648939 |  |  | SUL | <AT>. N1 FEVEREIRO. MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO.
001007718985 | 08/02/17 | 31649323 |  |  | SUL | <AT>. N1 FEVEREIRO. MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO.
001007719321 | 08/02/17 | 3092550 |  |  | NOROESTE | <MD>. QC. CONSUMO CAIU 07/16 CERCA DE 10MWh.
001010115563 | 30/05/17 | 3067998 |  |  | NORTE | <BX> MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO
001009611600 | 09/05/17 | 41870249 |  |  | SUL | <AT>.VERIFICAR SE CONTINUA SEM ATIVIDADE.
001009970265 | 24/05/17 | 6339328 |  |  | CENTRO | <BX>. MTI. MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO.
001010344340 | 08/06/17 | 2879 |  |  | NORTE | <AT>. VERIFICAR SE CONTINUA SEM ATIVIDADE.
001009053441 | 11/04/17 | 11193633 |  |  | SUL | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 12/16 CERCA DE 4MWh.
001009827488 | 18/05/17 | 11134840 |  |  | SUL | <AT>. APT. SELOS ROMPIDOS NA CAIXA DE MEDIÇÃO.
001009827489 | 18/05/17 | 11128947 |  |  | SUL | <AT>. APT. SELOS ROMPIDOS NA CAIXA DE MEDIÇÃO.
001010209228 | 02/06/17 | 7350570 |  |  | CENTRO | <BX>. N1 MAIO
001007723431 | 08/02/17 | 7350562 |  |  | CENTRO | <AT>. QC. CONSUMO EM 0/16 ERA 50MWH E EM 01/17 É 7MWH.
001008602522 | 22/03/17 | 12054866 |  |  | SUL | <MD>QD. CONSUMO CAIU EM 03/2017.
001009775936 | 16/05/17 | 3679810 |  |  | NOROESTE | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 04/17 CERCA DE 11MWh.
001008425080 | 14/03/17 | 4759419 |  |  | SUL | <AT>. VERIFICAR SE CONTINUA PARADA/SEM ATIVIDADE.
001009827407 | 18/05/17 | 35168788 |  |  | SUL | <AT>. QC. QUEDA DE CONSUMO
001010142611 | 31/05/17 | 11499074 |  |  | SUL | <MD>MM. CORRENTES ZERADAS DE 11 A 21/04
001009827367 | 18/05/17 | 10276039 |  |  | SUL | <AT>. QC. QUEDA DE CONSUMO
001009856421 | 19/05/17 | 11192769 |  |  | SUL | <BX>. QC. CONSUMO CAIU EM 01/17 CERCA DE 10MWh.
001009970228 | 24/05/17 | 11192947 |  |  | SUL | <BX>. HEMERA. CORRENTES ZERADAS NAS FASES B E C.
001010262206 | 05/06/17 | 37946273 |  |  | NOROESTE | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 01/17 CERCA DE 2MWh.
001010280783 | 06/06/17 | 38963031 |  |  | CENTRO | <AT>. APT. PROBLEMA NO DISPLAY DO MEDIDOR
001008481099 | 16/03/17 | 40559485 |  |  | CENTRO | <AT>. VERIFICAR SE CONTINUA EM BAIXA PRODUTIVIDADE
001010209213 | 02/06/17 | 34705070 |  |  | CENTRO | <AT>. VERIFICAR SE CONTINUA SEM ATIVIDADE.
001010343025 | 08/06/17 | 14515070 |  |  | SUL | <AT>MIN. FATURANDO MÍNIMO DESDE 01/2017
001009827378 | 18/05/17 | 11811027 |  |  | SUL | <AT>. QC. QUEDA DE CONSUMO
001009080690 | 12/04/17 | 11192130 |  |  | SUL | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 02/17 CERCA DE 10MWh.
001009827442 | 18/05/17 | 6458475 |  |  | CENTRO | <AT>. QC. CONSUMO CAIU 05/17 CERCA DE 6MWH.
001009232448 | 20/04/17 | 6440037 |  |  | CENTRO | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 01/17 CERCA DE 6MWh.
001009232447 | 20/04/17 | 6371639 |  |  | CENTRO | <AT>.VERIFICAR SE CONTINUA SEM ATIVIDADE.
001008928835 | 05/04/17 | 9926038 |  |  | LESTE | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 03/17 CERCA DE 12MWh.
001007146974 | 13/01/17 | 44747243 |  |  | CENTRO | <BX> QD CONSUMO. CAIU 1MWH EM 01/17.
001010209220 | 02/06/17 | 4038096 |  |  | CENTRO | <BX>. MTI. MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO
001010207203 | 02/06/17 | 2638398 |  |  | NORTE | <BX>QC CONSUMO CAIU 20MWH EM 03/2017
001010209496 | 02/06/17 | 37327603 |  |  | CENTRO | <AT>HMR. CLIENTE AUTORRELIGADO.
001009856420 | 19/05/17 | 11191924 |  |  | SUL | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 10/16 CERCA DE 10MWh.
001009775943 | 16/05/17 | 4618 |  |  | NORTE | <BX>. QC. CONSUMO CAIU EM 01/17 CERCA DE 3MWh.
001008034884 | 22/02/17 | 12845553 |  |  | NOROESTE | <AT>. MIN. FATURANDO O MÍNIMO DESDE01/17
001010336873 | 08/06/17 | 33192665 |  |  | CENTRO | <MD> INSPEÇÃO PÓS TROCA DE PADRÃO.
001009827549 | 18/05/17 | 8125147 |  |  | LESTE | <AT>. QC. QUEDA DE CONSUMO
001009825191 | 18/05/17 | 7571194 |  |  | CENTRO | <AT>. HEMERA. CORRENTES MUITO DESPROPORCIONAIS
001007718936 | 08/02/17 | 10877830 |  |  | SUL | <AT>. N1 FEVEREIRO. MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO.
001010308103 | 07/06/17 | 11192777 |  |  | SUL | <MD>APT RAPHAEL. CAIXA SEM VIDRO
001008827656 | 31/03/17 | 6948430 |  |  | CENTRO | <AT>. MIN. FATURANDO O MÍNIMO EM 03/17.
001009398040 | 28/04/17 | 10801290 |  |  | SUL | <MD>MTI. MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO.
001009856428 | 19/05/17 | 6963498 |  |  | CENTRO | <MD>. HEMERA. CORRENTES ZERADAS NAS 3 FASES DESDE 27/04/2017
001010030845 | 26/05/17 | 1120 |  |  | NORTE | <BX> MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO
001010030847 | 26/05/17 | 1147 |  |  | NORTE | <BX> MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO
001010030946 | 26/05/17 | 3344 |  |  | NORTE | <BX> MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO
001010030909 | 26/05/17 | 245968 |  |  | NORTE | <BX> MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO
001010030992 | 26/05/17 | 495050 |  |  | NORTE | <BX> MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO
001010030996 | 26/05/17 | 911356 |  |  | NORTE | <BX> MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO
001010030863 | 26/05/17 | 1297279 |  |  | NORTE | <BX> MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO
001010030868 | 26/05/17 | 1418319 |  |  | NORTE | <BX> MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO
001010030889 | 26/05/17 | 1568450 |  |  | NORTE | <BX> MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO
001010030899 | 26/05/17 | 1965387 |  |  | NORTE | <BX> MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO
001010030902 | 26/05/17 | 2160757 |  |  | NORTE | <BX> MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO
001010030905 | 26/05/17 | 2224887 |  |  | NORTE | <BX> MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO
001010262189 | 05/06/17 | 2566656 |  |  | NORTE | <BX>. N1 MAIO
001010030941 | 26/05/17 | 2905744 |  |  | NORTE | <BX> MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO
001010030942 | 26/05/17 | 2920433 |  |  | NORTE | <BX> MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO
001010030943 | 26/05/17 | 2935325 |  |  | NORTE | <BX> MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO
001008983163 | 07/04/17 | 3111806 |  |  | NOROESTE | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 02/17 CERCA DE 3MWh.
001008955872 | 06/04/17 | 3122123 |  |  | NOROESTE | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 03/17 CERCA DE 7MWh.
001008549967 | 20/03/17 | 4252055 |  |  | CENTRO | <MD>QD CONSUMO EM 01/2017.
001009697079 | 12/05/17 | 8956316 |  |  | LESTE | <BX>. MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO.
001009174919 | 18/04/17 | 43094432 |  |  | LESTE | <MD>QC. CAIU 4MWH EM 02/2017.
001009818917 | 18/05/17 | 37444650 |  |  | CENTRO | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 05/17 CERCA DE 30MWH.
001009794188 | 17/05/17 | 37064351 |  |  | SUL | <AT> MEDIDOR COM REGISTRADORES EXTRAPOLADOS.
001010315962 | 07/06/17 | 6816231 |  |  | CENTRO | <BX>. QC. CONSUMO CAIU EM 12/17 CERCA DE 15MWh.
001007719004 | 08/02/17 | 40268448 |  |  | SUL | <AT>. N1 FEVEREIRO. MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO.
001009177868 | 18/04/17 | 42659100 |  |  | CENTRO | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 01/17 CERCA DE 10MWh.
001010138125 | 31/05/17 | 39835010 |  |  | NORTE | <BX> MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO
001008350220 | 10/03/17 | 41564474 |  |  | CENTRO | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 12/16 CERCA DE 2MWh.
001010315959 | 07/06/17 | 42544329 |  |  | NOROESTE | <BX>. N1 JUNHO
001009205009 | 19/04/17 | 43988778 |  |  | CENTRO | <BX>. QC. CONSUMO CAIU EM 01/17 CERCA DE 1MWh.
001009611602 | 09/05/17 | 42414859 |  |  | CENTRO | <AT>. QC. CONSUMO CAIU EM 01/16 CERCA DE 3MWh.
001009285819 | 24/04/17 | 42925411 |  |  | LESTE | <BX>. MTI. MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO.
001009827548 | 18/05/17 | 40268596 |  |  | SUL | <AT>. QC. QUEDA DE CONSUMO
001009285815 | 24/04/17 | 42227609 |  |  | LESTE | <BX>. MTI. MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO.
001010372501 | 09/06/17 | 37507954 |  |  | LESTE | SERVIÇOS AT
001009827547 | 18/05/17 | 40117008 |  |  | SUL | <AT>. QC. QUEDA DE CONSUMO
001008874093 | 03/04/17 | 43602713 |  |  | CENTRO | <BX>N1 ABRIL
001009827414 | 18/05/17 | 40854819 |  |  | LESTE | <AT>. QC. QUEDA DE CONSUMO
001010315952 | 07/06/17 | 226041 |  |  | NORTE | <BX>. QC. CONSUMO CAIU EM 02/17 CERCA DE 10MWh.
001010030888 | 26/05/17 | 1568060 |  |  | NORTE | <BX> MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO
001010029769 | 26/05/17 | 11192513 |  |  | SUL | <AT>. HEMERA. CORRENTE ZERADA NA FASE C.
001010086876 | 29/05/17 | 35398066 |  |  | NOROESTE | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 01/17 CERCA DE 4MWh.
001010315960 | 07/06/17 | 4448 |  |  | NORTE | <BX>. VERIFICAR SE CONTINUA SEM ATIVIDADE.
001009080694 | 12/04/17 | 11287395 |  |  | SUL | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 01/17 CERCA DE 8MWh.
001010030990 | 26/05/17 | 4790 |  |  | NORTE | <BX> MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO
001009827418 | 18/05/17 | 41240776 |  |  | SUL | <AT>. QC. QUEDA DE CONSUMO
001009285812 | 24/04/17 | 36205059 |  |  | SUL | <AT>.VERIFICAR SE CONTINUA SEM ATIVIDADE.
001010115984 | 30/05/17 | 35534946 |  |  | NORTE | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 01/17 CERCA DE 40MWh.
001010262187 | 05/06/17 | 12144261 |  |  | SUL | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 10/16 CERCA DE 5MWh.
001010209225 | 02/06/17 | 6272606 |  |  | CENTRO | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 01/17 CERCA DE 3MWh.
001009080691 | 12/04/17 | 11192564 |  |  | SUL | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 01/17 CERCA DE 4MWh.
001010030972 | 26/05/17 | 3573 |  |  | NORTE | <BX> MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO
001009053442 | 11/04/17 | 11211518 |  |  | SUL | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 04/17 CERCA DE 5MWh.
001010030914 | 26/05/17 | 269891 |  |  | NORTE | <BX> MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO
001007625202 | 03/02/17 | 34660298 |  |  | SUL | <AT>. VALIDAR RTP E RTC DE CAMPO COM O DO SISTEMA
001007625203 | 03/02/17 | 34667560 |  |  | SUL | <AT>. VALIDAR RTP E RTC DE CAMPO COM O DO SISTEMA
001007935925 | 17/02/17 | 38927124 |  |  | SUL | <MD>MM. TENSÕES ZERADAS FREQUENTEMENTE.
001008081768 | 24/02/17 | 39491621 |  |  | SUL | <MD>QD CONSUMO. CAIU 90MWH EM 01/2017
001007625175 | 03/02/17 | 10842492 |  |  | SUL | <AT>. VALIDAR RTP E RTC DE CAMPO COM O DO SISTEMA
001009970233 | 24/05/17 | 11582907 |  |  | SUL | <BX>. QC. CONSUMO CAIU EM 12/16 CERCA DE 2MWh.
001009827393 | 18/05/17 | 15824590 |  |  | LESTE | <AT>. QC. QUEDA DE CONSUMO
001009205014 | 19/04/17 | 9589775 |  |  | LESTE | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 02/17 CERCA DE 1,5MWh.
001010262201 | 05/06/17 | 36298383 |  |  | NORTE | <MD>. HEMERA. CORRENTES MUITO DESPROPORCIONAIS
001008481120 | 16/03/17 | 8161984 |  |  | LESTE | <AT>. QC. CONSUMO CAIU EM 02/17 CERCA DE 6MWh.
001009391877 | 28/04/17 | 45291324 |  |  | SUL | <BX>QC CAIU EM 1MWH EM 03/2017
001009697015 | 12/05/17 | 35745025 |  |  | LESTE | <BX>. VERIFICAR SE CONTINUA SEM ATIVIDADE
001009312212 | 25/04/17 | 30122720 |  |  | LESTE | <BX>. MTI. MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO.
001008928834 | 05/04/17 | 9414150 |  |  | LESTE | <AT>.VERIFICAR SE CONTINUA SEM ATIVIDADE.
001008902056 | 04/04/17 | 32881670 |  |  | SUL | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 04/17 CERCA DE 2MWh.
001010373367 | 09/06/17 | 4122208 |  |  | CENTRO | <MD>QC. CONSUMO CAIU 3MWH EM 02/2017
001009827448 | 18/05/17 | 8092940 |  |  | LESTE | <AT>. QC. QUEDA DE CONSUMO
001010147600 | 31/05/17 | 9087605 |  |  | LESTE | <BX>. N1 MAIO
001009775916 | 16/05/17 | 10522854 |  |  | SUL | <BX>. MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO.
001009970229 | 24/05/17 | 11193242 |  |  | SUL | <AT>. MIN. FATURANDO MÍNIMO DESDE 05/2017
001007116461 | 12/01/17 | 32719228 |  |  | CENTRO | <MD> QD CONSUMO. CAIU 4MWH EM 01/17.
001009079437 | 12/04/17 | 10877873 |  |  | SUL | <MD>QC CAIU 3MWH EM 03/2017
001009177869 | 18/04/17 | 43124137 |  |  | CENTRO | <BX>. MTI. MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO.
001009080696 | 12/04/17 | 11810179 |  |  | SUL | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 10/16 CERCA DE 10MWh.
001010147596 | 31/05/17 | 4726430 |  |  | SUL | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 05/17 CERCA DE 7MWh.
001009827411 | 18/05/17 | 38451065 |  |  | CENTRO | <BX>. QC. CONSUMO CAIU 10/16 CERCA DE 17MWH.
001008928826 | 05/04/17 | 44894300 |  |  | LESTE | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 12/16 CERCA DE 3MWh.
001008063035 | 23/02/17 | 2000053119 |  |  | CENTRO | <AT>. VERIFICAR SE CONTINUA EM REFORMA.
001009029429 | 10/04/17 | 36884118 |  |  | LESTE | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 01/17 CERCA DE 4MWh.
001010315953 | 07/06/17 | 3220 |  |  | NORTE | <BX>. N1 JUNHO
001008665325 | 24/03/17 | 37361399 |  |  | CENTRO | <AT>. VERIFICAR SE CONTINUA SEM ATIVIDADES.
001009827420 | 18/05/17 | 4204328 |  |  | CENTRO | <AT>. QC. QUEDA DE CONSUMO
001010030887 | 26/05/17 | 1568027 |  |  | NORTE | <BX> MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO
001010030907 | 26/05/17 | 2429 |  |  | NORTE | <BX> MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO
001009827444 | 18/05/17 | 6866 |  |  | NORTE | <AT>. QC. QUEDA DE CONSUMO
001010205772 | 02/06/17 | 41791713 |  |  | CENTRO | <AT>MM. TENSÃO FASE A ZERADA DESDE 16/02
001007625226 | 03/02/17 | 45745228 |  |  | CENTRO | <AT>. VALIDAR RTP E RTC DE CAMPO COM O DO SISTEMA
001009775939 | 16/05/17 | 43738488 |  |  | LESTE | <AT>. HEMERA. CORRENTES MUITO DESPROPORCIONAIS.
001009339790 | 26/04/17 | 10555868 |  |  | SUL | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 04/17 CERCA DE 15MWh.
001009970227 | 24/05/17 | 11027881 |  |  | SUL | <BX>. VERIFICAR SE CONTINUA SEM ATIVIDADE
001010342832 | 08/06/17 | 44148137 |  |  | SUL | <MD> MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO.
001009537039 | 05/05/17 | 43350161 |  |  | NOROESTE | <BX>. MTI. MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO.
001009312243 | 25/04/17 | 8731411 |  |  | LESTE | <BX>. QC. CONSUMO CAIU EM 10/16 CERCA DE 7MWh.
001009177808 | 18/04/17 | 10199883 |  |  | SUL | <BX>. MTI. MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO.
001008350218 | 10/03/17 | 40693351 |  |  | SUL | <MD>. QC.VERIFICAR MOTIVO DA SAZONALIDADE DO CONSUMO.
001009827395 | 18/05/17 | 2000039281 |  |  | LESTE | <AT>. QC. QUEDA DE CONSUMO
001010086884 | 29/05/17 | 8845093 |  |  | LESTE | <BX>. QC. CONSUMO CAIU EM 04/17 CERCA DE 2MWh.
001010030912 | 26/05/17 | 2660369 |  |  | NORTE | <BX> MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO
001010262200 | 05/06/17 | 34949069 |  |  | NORTE | <BX>. N1 MAIO
001009076394 | 12/04/17 | 1567683 |  |  | NORTE | <AT>TENSÕES DESPROPORCIONAIS.
001009999379 | 25/05/17 | 2360659 |  |  | NORTE | <MD>. QC. CONSUMO CAIU EM 04/17 CERCA DE 18MWh.
001007510595 | 30/01/17 | 1821 |  |  | NORTE | <BX>. N1 DEZEMBRO
001009799022 | 17/05/17 | 4494709 |  |  | CENTRO | <AT>. APT. MEDIDOR AVARIADO.
001006973276 | 06/01/17 | 4759168 |  |  | SUL | <BX> N1 JANEIRO
001008393162 | 13/03/17 | 4759400 |  |  | SUL | <MD>UC DS NO SISTEMA COM MD. RECOLHER RESÍDUO.
001007625170 | 03/02/17 | 8151008 |  |  | LESTE | <AT>. VALIDAR RTP E RTC DE CAMPO COM O DO SISTEMA
001008827657 | 31/03/17 | 9563172 |  |  | LESTE | <AT>. VERIFICAR SE CONTINUA SEM ATIVIDADES.
001008008921 | 21/02/17 | 10578400 |  |  | SUL | <AT>. QC. CONSUMO CAIU EM 02/2017 CERCA DE 70MWh.
001010147570 | 31/05/17 | 10681111 |  |  | SUL | <BX>. N1 MAIO
001009793684 | 17/05/17 | 34022917 |  |  | NORTE | <BX>. VERIFICAR SE CONTINUA SEM ATIVIDADE
001010138173 | 31/05/17 | 36268689 |  |  | NORTE | <BX> MUITO TEMPO SEM INSPEÇÃO
001007122942 | 12/01/17 | 37331392 |  |  | NORTE | <BX> N1 JANEIRO
001007510614 | 30/01/17 | 39195070 |  |  | NORTE | <BX>. N1 DEZEMBRO
001006973255 | 06/01/17 | 2000126082 |  |  | SUL | <BX> N1 JANEIRO

## SQL
Select * From RELATORIO_ALVOS_AT_1